## ККБ ст
2026-04-02
ПРАЙС - ЛИСТ
Среднетемпературные компрессорно-конденсаторные блоки SUSTERA серии RIME M и iM
Базовая комплектация и опции ККБ:
• компрессор спиральный on/off (для серии M) /с регулированием производительности (для серии iM)
• ресивер
• обратный клапан на жидкостной линии на входе в ресивер
• фильтр-осушитель
• смотровое стекло
• запорные вентили
• автоматические реле высокого и низкого давлений
• автоматическое реле высокого давления для управления вентиляторами конденсатора (для серии M)
• манометры низкого и высокого давления
• датчик уровня масла в картере компрессора (только для серии iM по умолчанию)
• датчики давления всасывания и нагнетания (только для серии iM по умолчанию)
• подогрев ресивера для эксплуатации при низких температурах (только для серии iM по умолчанию)
• отделитель жидкости (опционально для серии M) / по умолчанию (для серии iM)
• маслоотделитель (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
• устройство плавного управления скоростью вращения вентиляторов (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
• акустическое исполнение корпуса (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
• зимний комплект W - KVR+дифференциальный клапан на линии нагнетания (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
• малошумный вентилятор (опционально для серии M / по умолчанию для серии iM)
• щит управления агрегатом (на базе логического контроллера c протоколом Modbus для серии iM)
• корпус агрегата металлический, белый
• дополнительная упаковка – обрешетка (опционально)
• комплект документации (паспорт агрегата, гидравлическая и электрическая схемы и спецификации)
• свободный подбор ККБ и конфигурация дополнительных опций доступны в программе подбора по QR коду
Артикул | Модель | Хладагент | Холодопроизводительность при Ткип=-10, Тконд=+45, кВт | Потребляемая мощность при Ткип=-10, Тконд=+45, кВт | Вес, кг | Напряжение, В | Кол-во х диаметр вентиляторов, мм | Объем ресивера, л | Диаметр жидкостной линии, мм | Диаметр всасывающей линии, мм | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Цена, РРЦ, рублей с НДС | Зимняя опция, W
Среднетемпературные ККБ на базе спирального компрессора on/off серии RIME M
К.2517.0000.01.000 | Rime M1 | R 404a | 3.54 | 2.08 | 140 | 380 | 1 х 450 | 10 | 10 | 19 | 1150x570x820 | 196375.1469 | 16500
К.2515.0000.01.000 | Rime M2 | R 404a | 4.82 | 2.66 | 140 | 380 | 1 х 450 | 10 | 10 | 19 | 1150x570x820 | 213353.9264 | 16500
К.2560.0000.01.000 | Rime M3 | R 404a | 5.85 | 3.26 | 170 | 380 | 1 х 500 | 10 | 12 | 22 | 1405x710x925 | 237154.7621 | 16500
К.2513.0000.01.000 | Rime M4 | R 404a | 7.09 | 3.69 | 170 | 380 | 1 х 500 | 12.5 | 12 | 22 | 1405x710x925 | 256121.3984 | 16500
К.2511.0000.01.000 | Rime M5 | R 404a | 8.45 | 4.3 | 170 | 380 | 1 х 500 | 16 | 12 | 22 | 1405x710x925 | 265939.239 | 16500
К.2509.0000.01.000 | Rime M6 | R 404a | 10.35 | 5.24 | 175 | 380 | 1 х 500 | 16 | 12 | 22 | 1405x710x925 | 307364.3773 | 16500
К.2504.0000.01.000 | Rime M7 | R 404a | 12.74 | 6.66 | 195 | 380 | 2 х 500 | 20 | 12 | 28 | 1405x710x1420 | 356368.7675 | 26800
К.2507.0000.01.000 | Rime M8 | R 404a | 15.33 | 7.89 | 195 | 380 | 2 х 500 | 20 | 16 | 28 | 1405x710x1420 | 404479.1543 | 26800
К.2503.0000.01.000 | Rime M9 | R 404a | 17.83 | 8.94 | 200 | 380 | 2 х 500 | 20 | 16 | 28 | 1405x710x1420 | 410901.0474 | 26800
Артикул | Модель | Хладагент | Холодопроизводительность при Ткип=-10, Тконд=+45, кВт | Потребляемая мощность при Ткип=-10, Тконд=+45, кВт | Вес, кг | Напряжение, В | Кол-во х диаметр вентиляторов, мм | Объем ресивера, л | Диаметр жидкостной линии, мм | Диаметр всасывающей линии, мм | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Цена, РРЦ, рублей с НДС | Зимняя опция, W
Среднетемпературные ККБ на базе спирального компрессора с регулируемой производительностью 10…100% серии RIME iM
К.2547.0000.01.000 | Rime iM1 | R 404a | 0,48…4,82 | 2.52 | 185 | 380 | 1 х 500 | 10 | 12 | 19 | 1405x710x925 | 406183.8529 | по умолчанию
К.2546.0000.01.000 | Rime iM2 | R 404a | 0,71…7,09 | 3.47 | 185 | 380 | 1 х 500 | 12.5 | 12 | 22 | 1405x710x925 | 442573.7907 | по умолчанию
К.2545.0000.01.000 | Rime iM3 | R 404a | 0,85…8,45 | 4.08 | 185 | 380 | 1 х 500 | 16 | 12 | 22 | 1405x710x925 | 480137.91 | по умолчанию
К.2544.0000.01.000 | Rime iM4 | R 404a | 1,04…10,35 | 5.25 | 205 | 380 | 2 х 500 | 20 | 16 | 22 | 1405x710x1420 | 522514.0812 | по умолчанию
К.2543.0000.01.000 | Rime iM5 | R 404a | 1,18…11,78 | 5.85 | 205 | 380 | 2 х 500 | 20 | 16 | 28 | 1405x710x1420 | 569511.9987 | по умолчанию
К.2542.0000.01.000 | Rime iM6 | R 404a | 1,78…17,83 | 8.5 | 210 | 380 | 2 х 500 | 20 | 16 | 28 | 1405x710x1420 | 620800.7823 | по умолчанию
*Производитель оставляет за собой право применнения комплектующих различных торговоых марок и производителей не вносящих существенных и принципиальных изменений в
эксплуатационные свойства и характеристики оборудования
**Данные по холодопроизводительности приведены при температуре конденсации +45°С и окружающей температуре +32°С.

## ККБ нт
2026-04-02
ПРАЙС - ЛИСТ
Низкотемпературные компрессорно-конденсаторные блоки SUSTERA серии RIME L
Базовая комплектация и опции ККБ:
• компрессор спиральный
• ресивер
• обратный клапан на жидкостной линии на входе в ресивер
• фильтр-осушитель
• смотровое стекло
• запорные вентили
• автоматические реле высокого и низкого давлений
• автоматическое реле высокого давления для управления вентилятором конденсатора
• манометры низкого и высокого давления
• отделитель жидкости (опционально)
• маслоотделитель (опционально)
• устройство плавного управления скоростью вращения вентиляторов (опционально)
• акустическое исполнение корпуса (опционально)
• зимний комплект W - KVR+дифференциальный клапан на линии нагнетания (опционально)
• малошумный вентилятор (опционально)
• щит управления агрегатом
• корпус агрегата металлический, белый
• комплект документации (паспорт агрегата, гидравлическая и электрическая схемы)
• дополнительная упаковка – обрешетка (опционально)
• свободный подбор ККБ и конфигурация дополнительных опций доступны в программе подбора по QR коду
Артикул | Модель | Хладагент | Холодопроизводительность при Ткип=-30, Тконд=+45, кВт | Потребляемая мощность при Ткип=-30, Тконд=+45, кВт | Вес, кг | Напряжение, В | Кол-во х диаметр вентиляторов, мм | Объем ресивера, л | Диаметр жидкостной линии, мм | Диаметр всасывающей линии, мм | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Цена, РРЦ, рублей с НДС | Зимняя опция, W
Низкотемпературные ККБ на базе спирального компрессора on/off серии RIME L
К.2535.0000.01.000 | Rime L1 | R 404a | 1.29 | 1.73 | 135 | 380 | 1 х 450 | 10 | 10 | 19 | 1150x570x820 | 243013.9793 | 16500
К.2533.0000.01.000 | Rime L2 | R 404a | 2.06 | 2.47 | 140 | 380 | 1 х 450 | 10 | 10 | 19 | 1150x570x820 | 271080.168 | 16500
К.2531.0000.01.000 | Rime L3 | R 404a | 2.8 | 3.26 | 145 | 380 | 1 х 450 | 12.5 | 10 | 22 | 1150x570x820 | 292462.8072 | 16500
К.2529.0000.01.000 | Rime L4 | R 404a | 3.53 | 3.62 | 145 | 380 | 1 х 450 | 16 | 10 | 22 | 1150x570x820 | 311661.2254 | 16500
К.2527.0000.01.000 | Rime L5 | R 404a | 4.22 | 4.3 | 175 | 380 | 1 х 500 | 16 | 12 | 22 | 1405x710x925 | 332655.6854 | 16500
К.2525.0000.01.000 | Rime L6 | R 404a | 5.21 | 5.17 | 180 | 380 | 1 х 500 | 20 | 12 | 28 | 1405x710x925 | 368308.5955 | 16500
К.2523.0000.01.000 | Rime L7 | R 404a | 6.23 | 6.08 | 180 | 380 | 1 х 500 | 20 | 12 | 28 | 1405x710x925 | 402058.9413 | 16500
К.2521.0000.01.000 | Rime L8 | R 404a | 7.24 | 7.46 | 200 | 380 | 2 х 500 | 20 | 12 | 28 | 1405x710x1420 | 444747.7955 | 16500
К.2519.0000.01.000 | Rime L9 | R 404a | 8.25 | 8.45 | 200 | 380 | 2 х 500 | 20 | 16 | 28 | 1405x710x1420 | 475734.5728 | 16500
*Производитель оставляет за собой право применнения комплектующих различных торговоых марок и производителей не вносящих существенных и принципиальных изменений в
эксплуатационные свойства и характеристики оборудования
**Данные по холодопроизводительности приведены при температуре конденсации +45°С и окружающей температуре +32°С.